雅安市名山区人民医院

采购需求调查文件

- 项目名称：雅安市名山区人民医院消防维保服务采购需求市场调查项目

- 项目编号：名医采2024-096

采购人：雅安市名山区人民医院

二○二四年十一月

地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路一号    邮编：625100

联系电话：0835-3233286   传真电话：0835-3222428

邮箱：3493214413@qq.com

目     录

第一章  采购需求调查邀请公告	3

第二章 调查须知	5

第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件	8

第四章  调查程序	9

第五章  调查响应文件格式	11

第六章  调查项目技术、服务及其他商务要求	20

第一章  采购需求调查邀请公告

雅安市名山区人民医院拟对消防维保服务进行采购前期市场调研、询价，现特邀请符合本次调查要求的供应商参加。

一、项目名称：雅安市名山区人民医院消防维保服务采购需求市场调查项目

二、项目编号：名医采2024-096

三、需求调查内容：2025年-2026年全院消防系统及设施设备的维保服务。

四、资金预算：10万元/年，自筹资金。

五、合格供应商应具备的资格条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.法律、行政法规规定的其他条件；

(二)本项目的特定资格要求：

在“社会消防技术服务信息系统”“四川消防服务机构管理平台”备案，具备消防维护保养的佐证资料等相关资质证明。（提供复印件加盖鲜章）

（三）本项目不接受联合体参与调查。

六、 领取调查文件时间及获取方式

（一）调查文件的获取时间(即报名时间)：调查文件发布之日起至2024年12月3日17时00分。（北京时间、法定节假日除外）

（二）调查文件的获取方式

1.现场报名：在报名时间内带法人代表授权委托书加盖公章（须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱、包号（如涉及）、附经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件到雅安市名山区人民医院采购办（新院区门诊楼3楼）现场报名。

2.网络报名：将上述资料按要求扫描后发送至QQ邮箱（3493214413@qq.com）进行登记报名（节假日期间可接收网络报名）。

3.调查报名登记和调查文件获取：凡有意参加本项目者，请在规定的时间内进行报名登记，在规定时间内未进行报名登记备案的供应商，均无资格参加该项目的调查(调查资格不能转让)，报名成功后通过QQ邮箱或现场方式获取采购需求调查文件。

七、调查文件递交时间及地址

（一）调查响应文件递交截止时间及调查时间：2024年12月6日14:10（北京时间）。

（二）调查响应文件递交地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

（三）调查响应文件必须在递交截止时间前送达调查地点，逾期送达的调查文件不予接收。

（四）调查地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

八、调查信息发布：本调查邀请在雅安市名山区人民医院官方网站以“采购招标”形式发布。

九、联系人及联系电话

采 购 人：雅安市名山区人民医院

采购办地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路1号门诊三楼

联系人及电话：范女士  0835-3233286     邮箱：3493214413@qq.com

项目负责人及联系电话：田女士  0835-3233286

第二章 调查须知

一、调查须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须知 | 本次采购需求调查是采购人采购前期做一个市场调研、询价。 |
| 2 | 采购预算、报价要求（实质性要求） | 本项目预算资金：10万元/年。 1.供应商的报价是供应商响应调查文件要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。 2.报价要求：报价金额不能超过预算价，否则将视为无效。 3.调查人投标产品报价超过一年内市场均价10%，或低于成本价均视为无效。 |
| 3 | 调查方法 | 根据报价、服务方案、业绩等进行综合评估，本次只作为市场调研、询价，没有结果公告。 |
| 4 | 需要递交的资料 | - 报价一览表（本次调查为一次性报价） - 调查响应文件正本 1 份、副本 2 份(副本可采用正本的复印件)； 3. 电子文件U盘（U盘包含报价一览表、调查响应文件及PPT演示文件） |
| 5 | 调查文件的澄清和修改 | 在调查文件截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对调查文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以电话通知方式通知参加调查人。 |
| 6 | 其他须知 | 1.公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加调查的请于调查前向采购办电话说明，如无故不参加者，将列入医院采购诚信度黑名单，医院将在2年内不再邀请参加医院采购活动。 2.本次调查采取竞争性磋商方式进行。 |
| 7 | 答疑会和现场考察 | 报名结束后，调查人须参加采购人统一组织的现场踏勘与答疑，踏勘时间待定（踏勘时间确定后电话通知各投标人）。 |
| 8 | 调查文件咨询 | 联系人：田女士、范女士 联系电话：0835-3233286 |
| 本次调查活动需要报名，未参加报名者不能参与调查活动，报名结束后，如符合调查条件的报名供应商每包满足3家，可组织院内调查活动；如不足3家的，本次调查活动不再继续进行。 |  |  |

二、调查纪律

参加调查人不得有下列情形：

1.提供虚假材料；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他参加调查人；

3.与申请科室、其他参加调查人恶意串通；

4.向申请科室、调查小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格参加供应商人，其调查资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入我院其他采购项目邀请对象。

三、总则

- 1.适用范围

本调查文件仅适用于本次采购需求调查项目。

2.参加调查人须知

（1）参加调查人未按时到场参加本次调查活动的，视为放弃参加。

（2）我院在调查文件规定的时间和地点组织本次需求调查活动，参加调查人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为雅安市名山区人民医院老院区消毒供应室二楼。

（3）本项目采用综合评分方式进行采购需求调查。

3.调查响应文件的组成（按顺序装订成册）

（1）报价表

（2）供应商资格证明文件

(3)调查活动承诺书

（4）服务要求及商务要求应答表（第六章）

（5）维保服务方案

(6)人员配置

(7)业绩证明

请按（1）-（7）顺序准备资料后，形成参加调查人的《调查响应文件》，提供正本1份，副本2份，统一装入“调查响应文件”文件袋，并按要求密封。

- 4.报价（包含参加调查的所有参数）：一次性报价，不允许二次报价

（1）参加调查人根据项目预算控制价，进行报价，报价金额不得超过预算价。

（2）调查人的报价应包括完成本项目所需所有运输费、人工费、税费等一切费用。

（3）调查人按调查文件格式要求填写报价一览表，并按要求密封。

- 6.调查响应文件的递交

（1）调查响应文件分报价一览表、调查文件（壹正贰副）和电子U盘，并按调查文件要求的格式分别进行密封。

（2）调查人递交的调查响应文件为壹式叁份，其中正本壹份、副本贰份。并在调查响应文件封面标明项目名称、项目编号、调查日期、包号（如涉及）、供应商名称以及“调查响应文件”字样。

（3）调查响应文件应根据调查文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

（4）调查响应文件统一用A4纸印制，策划设计方案可采用其它幅面纸印制。

（5）调查响应文件应由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表按调查文件的要求签字(签章)或加盖公章（法定代表人的签字可用具有法定效力的法定代表人印章代替）。

（6）供应商应由有效的法定代表人授权代表或法定代表人递交调查响应文件，在递交调查响应文件截止时间后送达的任何调查响应文件将被拒绝。

7.密封：调查人应将调查响应文件的正本和副本、 电子文档、“报价一览表”分开密封装在单独的信封中，信封上面正确标明相应的文件名称字样。

8.知识产权

参加调查人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加调查人承担所有相关责任。

第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：①企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。②根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

第四章  调查程序

1.调查会程序：调查会主持人按照调查文件规定的调查开始时间宣布开始，按照规定要求主持调查会。调查会将按以下程序进行：

2.宣布调查会开始。主持人宣布调查会开始并致辞，当众宣布参加调查会的现场监督人员、主持人及工作人员，根据“调查响应文件递交表”宣布参加调查的供应商名单。

3.由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

4.监督人员、参加调查人当众检查调查响应文件的密封情况并签名。

5.采取抽签方式确定磋商顺序。

6.当众拆封参加调查单位的《报价一览表》并依次宣读报价。

7.资格性审查。由调查小组依据法律法规和本调查文件的规定，对供应商提供资格性证明材料、以及提供的资格证明材料是否符合规定等进行审查，以确定供应商是否具备参与调查资格。

8.磋商。调查小组在调查过程中经采购人同意可以根据调查文件要求实质性变动功能、配置要求和服务要求等。

（1）资格审查通过的供应商按照抽签顺序，逐一进行磋商。

（2）磋商一般程序为：参加调查公司代表进行PPT演示（时间控制在5分钟内），对服务方案及其他事项等进行说明并接受评审专家答疑。

（3）调查小组合议。所有供应商答疑完毕后，调查小组进行合议，如有需要，可再次请部分供应商磋商。

9.综合评估。磋商结束后，由调查小组按照调查文件规定的评审方法和标准对供应商的响应文件和报价进行综合评估。按照综合评估得分推荐两名供应商入选第二次市场调查参与资格。医院将择期进行第二次市场调查，由医院领导班子、科主任、护士长等7人以上单数，根据供应商产品讲解和最终报价（第二次市场调查报价）综合评估后进行无记名投票，票多者为成交供应商。

10.编写调查报告。综合评估得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐两名供应商。综合评估得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

11.调查项目综合评估明细表参考表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价16% | 16分 | 满足调查文件要求且报价最低的供应商的价格为调查基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×16%×100； 注：报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 | 共同类评分 |
| 2 | 服务方案39% | 39分 | 调查人针对本项目提供的项目实施方案包括： 1、消防系统维保服务的管理方案，包括但不限于①组织机构②运行模式； 2、消防系统维保服务的人员配置,包括但不限于①所配置人员的合理性说明②配置人员的资质、经验、职责； 3、消防系统维保服务内容及流程，包括但不限于①应急处置②日常维护③系统巡检④设施更换⑤备案归档； 4、消防系统维保服务质量管理，包括但不限于①质量控制方案②服务质量承诺③沟通措施④培训措施； - 以上每项内容完整详细且符合项目要求得3分，每项中每有一处具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）的扣1分，扣完为止； | 共同类评分 |
| 3 | 人员配置30% | 30 | 1、项目负责人为一级注册消防工程师的得6分。 2、技术负责人为一级注册消防工程师的得6分。 3、除项目负责人、技术负责人外，维护保养人员每有1人具有中级或以上建（构）筑物消防员职业资格证书或消防设施操作员（消防设施检测维修保养职业方向中级资质）得3分，本项最多得18分。 - 注：以上人员需提供有效的相关证书复印件及能证明证书持有人为本单位职工的证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 5 | 类似业绩15% | 15分 | 提供自2021年以来类似医院维保业绩，每提供一个得3分，最多得15分。（注：提供合同复印件加盖参与调查人鲜章。） | 共同类评分 |

第五章  调查响应文件格式

附件：密封袋的格式

项目名称（包号）： 调查响应文件 供应商名称： 调查日期：

封面格式可自拟，但应包括本格式内容

正本或副本

调查响应文件

项目名称（包号）：________________

供应商名称：             (盖单位章)

调查日期：   年   月   日

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：1.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

(二)调查文件要求提供的其他证明文件(见第一章)

### （三）参加调查活动承诺函

雅安市名山区人民医院：

我方全面研究了“                      ”项目调查文件，决定参加贵单位组织的本项目调查活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目调查的有关事宜。

1.我方自愿按照调查文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2.我方为本项目提交的调查响应文件正本1份，副本2份，电子U盘1份，调查报价一览表1份。

3.我方愿意提供贵方可能另外要求的，与调查有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方承诺所提供的调查响应文件达到贵方提出的标准要求。

5.我方所递交的所有资料不再收回。

参加调查人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

（四）技术、服务及其他商务要求应答表

项目编号：

| 序号 | 调查要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表至少要填写调查文件中技术、服务及其他商务要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照调查文件要求的顺序对应填写。

3.参与人必须据实逐条填写，不得虚假应答，否则将取消其调查资格。

参与人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

(五)调查报价一览表

项目编号：                                        第XX包（如有分包）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总价(元) | 大写总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

2.报价金额不得超过本项目预算金额。

参加调查人名称：               (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

### (六)参选人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码；事业单位（法人证书号）；团体组织（法人证书号） |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据自身情况填写本表，未涉及的内容可以填“/”,且不影响参选文件的有效性。

- (七)服务方案

雅安市名山区人民医院：

内容自拟。

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

# （八）法定代表人授权书

雅安市名山区人民医院：

本授权声明 ：          （参加调查人名称）         (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号） 项目包号  调查活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关调查等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

联系电话：

参加调查人名称：      （盖章）

注：如法定代表人亲自参与本次调查活动的，调查文件中不需要此授权书。

(九)承诺函

雅安市名山区人民医院：

内容自拟。

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

调查日期：      年      月      日

（十）类似业绩名单

| 序号 | 单位名称 | 合同日期 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 后附采购合同 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

第六章  调查项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况：雅安市名山区人民医院拟对消防维保服务进行采购前期市场调研、询价。

二、采购内容（实质性要求）

完成名山区人民医院所属产业内所有消防系统及设施设备的巡视、维护保养、测试、清洁（不含移动式灭火器）、管理等工作，项目所涉及的消防系统包括但不限于下表所列项目：

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统（含联动） |  |
| 2 | 消火栓系统 |  |
| 3 | 自动喷水灭火系统 |  |
| 4 | 消防供配电设施 |  |
| 5 | 防排烟系统 |  |
| 6 | (应急照明疏散指示系统) |  |
| 7 | 防火卷帘系统 |  |
| 8 | 电气火灾监控系统 |  |
| 9 | 防火门及防火门监控系统 |  |
| 10 | 气体灭火系统 |  |
| 11 | 消防电话、广播系统 |  |
| 12 | 其他消防相关系统 | 包括消防水池及液位显示系统、厨房灭火系统、燃气报警系统信号、消防排污泵、EPS设备等消防相关系统 |

维保范围覆盖名山区人民医院所属产业内具有消防设施维保需求的各类建筑，总建筑面积约为59850万平方米。

- 服务要求

- 1、人员配置要求：

- 项目总体人员要求：本项目需要配置1名项目负责人、1名技术负责人。项目负责人必须每周至少1次到现场监督指导工作。

- 2、消防维护人员要求:至少6人，消防维保人员须具有连续三年以上消防维保工作经验且经过专业培训。

3、消防维护要求（实质性要求）：

3.1当消防系统发生紧急故障时，维保人员须在20分钟内赶到现场进行检修，及时排除故障。

3.2应按照《建筑消防设施的维护管理》等国家、地方及行业法律法规及规范要求对消防设备设施进行日常维护、保养；若发现故障且不能及时排除，应立即通知采购人，启动应急处置预案。在备品备件充足条件下，应在8小时内抢修完成，超过8小时或无备品备件时，则采取临时消防安全保障措施，在最快时间内修复，并报管理部门备案。

3.3负责向采购人提出灭火药剂填装（不含移动式灭火器）申请，经采购人确定后，由调查人具体实施。

3.4负责每月定期对消防系统重点模拟试验一次；每季度定期对消防系统重点试验一次；每年定期对所承担保养维修任务的消防系统全面维护保养运行一次。对有故障的设施进行维修，保证系统处于正常工作状态，对检测方检测出的设备故障和问题进行整改恢复。

3.5负责在月检、季检及年检的工作完成后，及时向采购人提供书面资料并存档以供消防监督部门查验。

3.6若调查人发现需要更换或维修消防设施配件的，应及时向采购人进行报备，在采购人审定所更换配件的型号、质量、数量、价格并发出书面通知后，调查人应及时更换或修复相关设备设施，以保证消防系统正常运行。

3.7调查人根据本条第6项所更换配件应为原厂的同一型号产品且保证其质量，若该产品已停产，调查人应提供相同质量、型号接近的替代产品，并提前向采购人报备。所更换配件单次单个含税单价在500元（包含）以内的，由调查人负责出资购买；在500元以上的，调查人应以书面形式提前上报采购人，调查人报价应以市场价格为准，在采购人同意后方可购买配件，所更换配件费用由采购人承担（增值税按相应税率执行），调查人负责调试安装。

3.8服务范围内采购人所有的消防设施设备因维保单位操作不当等原因导致设备故障需更换、维修的，由此产生的所有费用由维保单位负责。

3.9调查人在更改和新增探头或设备时，防火分区（防火控制区）、防烟分区变更时，必须在图纸（纸质版和电子版）和CRT上进行同步更新，须报采购人备案。

3.10调查人应当每年3月份前向采购人提交消防备品备件价格清单。

3.11负责协助采购人完成服务范围内改扩建项目的消防验收，并跟进需要整改项目的落实和验证。

3.12负责建立、完善消防维保档案，并负责保管和更新，同时向采购人报备。

4、其他服务要求（实质性要求）：

4.1应配合采购人开展消防安全知识培训及应急救援疏散演练，提供技术咨询服务。

4.2妥善保管维保相关的设施设备，并自行承担设施设备毁损或丢失的责任。

4.3配合业主要求落实第三方年度检测工作。

4.4调查人在服务区域内承接的需要改动原有消防系统、消防设计、设备位置、布局等的消防类项目，其服务价格不得高于市场价，并报采购人。

4.5协助采购人验收所属产业范围内新建、扩建、改建建筑的消防资产。

4.6协助采购人完成灭火药剂钢瓶检测相关工作。

4.7负责完成采购人交办的其他消防安全工作任务。

4.8维保单位相关人员在维保期间发生的任何意外事件由维保单位自行承担责任。

四、项目实施方案

调查人针对本项目制定项目实施方案，方案包括：

1、消防系统维保服务的管理方案，包括但不限于①组织机构②运行模式等；

2、消防系统维保服务的人员配置,包括但不限于①所配置人员的合理性说明②配置人员的资质、经验、职责等；

3、消防系统维保服务内容及流程，包括但不限于①应急处置②日常维护③系统巡检④设施更换⑤备案归档等；

4、消防系统维保服务质量管理，包括但不限于①质量控制方案②服务质量承诺③沟通措施④培训措施等。

注：调查人提供的方案成交后需根据采购人要求进一步设计深化。

五、履约能力(实质性要求)

提供消防备品备件合格证、产品质量检验报告等。

六、商务要求（实质性要求）

（一）履约期限：自合同签订之日起两年，合同一年一签，一年合同期满，采购人根据年度考核结果确定是否续签合同，考核评分＜90分，采购人有权拒绝续签合同。

（五）付款时间及方式：服务期满6个月后支付前6个月的维保费用，满12个月后支付后6个月维保费用，费用据实结算，更换零配件费用凭有效发票及时支付，达到付款条件，医院在收到成交供应商有效发票后30日内支付，支付采用公对公转账。

附件：

季度维保效果评估表

项目名称：                                                                          考评时间：

| 序号 | 考评标准 | 分值 | 考评方法 | 扣分事实描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保单位巡检、值班人员持证上岗，维保人员不具备资格的，扣5分/人次 | 5 | 查看维保人员证件 |  |  |
| 2 | 消防设施标识齐全设施无锈迹，每1处扣2分 | 4 | 查看现场消防标识 |  |  |
| 3 | 消防维保人员必须穿着工装，1次扣2分 | 4 | 核对每月人员变动情况 |  |  |
| 4 | 消防维保驻场人员，熟练使用、操作消防设施不会使用消防设施扣2分/人次 | 4 | 现场查验 |  |  |
| 5 | 火灾报警：乙方应在接到甲方通知火警确认后，立即赶往现场，到场时间不得超过30分钟，并积极配合现场火灾事故调查及故障恢复，未按时到达一次扣10分 | 10 | 查看预案评价表 |  |  |
| 6 | 维保人员定期对消防设施进行检查保养，出具记录、测试小票，测试数量不低于总数量的10%，未出具或维护保养记录与实际不符扣5分/次 | 10 | 查看记录及测试小票，与报警系统记录比对 |  |  |
| 7 | 紧急故障：乙方应在接甲方电话通知后，30分钟内派专业技术工作人员到现场，未按时到达扣2分/次 | 8 | 按实际情况评价 |  |  |
| 8 | 消防设施出现故障，维保单位接到报修后，一般故障8小时内完成，需更换部件的24小时内完成，未按时排除故障扣2分/项 | 8 | 核对故障处理时间 |  |  |
| 9 | 维保质量要求：消防系统主机设备及联动终端设备完好率100%；报警设备火警故障合计报警率低于3‰（业主专有部分除外），高于3‰扣10分。 | 10 | 按实际情况评价 |  |  |
| 10 | 定期对所有的烟（温）感探测器清理一次，确保其灵敏度，使其功能达标，未清理扣1分 | 4 | 查看清理记录，甲方签字认可 |  |  |
| 11 | 每年12月对消防系统进行一次综合实验，出具检测报告，未出具检测报告扣10分 | 10 | 查看检测报告及检测单位资质 |  |  |
| 12 | 消防维保项目内容，甲方人员检查时每发现一处不合格扣2分，如消防设施损坏、不能正常运行、擅自关闭或屏蔽消防报警器等 | 8 | 现场检查 |  |  |
| 13 | 消防控制室，水泵房、水箱间等设备卫生不整洁扣1分/处 | 4 | 现场检查 |  |  |
| 14 | 合同期内，配合进行全年消防演练不少于2次。一次扣1分 | 6 | 出示培训记录 |  |  |
| 16 | 未按时上报巡检记录表，一次扣5分 | 5 | 次月10号前上报上月巡检记录表 |  |  |
| 考评结果 |  |  |  |  |  |

考评单位签字：                                               被考评单位签字：

备注：满分为100分，

评价结果：1、(优)90分以上（含90分）付全款、

2、（良）80—90分（含80分）扣除该项目季度消防维保款10% ，第二次扣除该项目季度消防维保款25%，并解除合同；

3、（中）70—80分（含70分）扣除该项目季度消防维保款20%，第二次扣除该项目季度消防维保款25%，并解除合同；

- 4、（差）分值低于70分，除该项目季度消防维保款30%，第二次扣除该项目季度消防维保款，并解除合同；

- 5、扣分事实描述清楚，每次检测、检查、试验必须采购人和中标消防维保单位双方代表签字方能认可。